## NASLOVNICA
građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 4
fax. 048/492-994
INVESTITOR: | Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec
OIB : | 86225327319
GRAĐEVINA: | prometnice u naselju Peteranec
LOKACIJA: | k.č.br. 4511, 4492 k.o. Peteranec
ulica braće Radić i ulica kralja Tomislava
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
modernizacija prometnice u naselju Peteranec bez cijena
Izradio:
Vedran Petrović, dipl.ing.građ.
PETGRAD d.o.o.
Direktor: Vedran Petrović, dipl.ing.građ.
KOPRIVNICA, LIPANJ 2023.

## opći dio
Registracija poduzeća

## opći uvjeti cesta
prilazne ceste , parkiralište i okoliš
A) Nazivi stavaka i sažeti opisi radova pojedinih stavaka usklađeni su sa tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U. opći tehnički uvjeti za radove na cestama ), kojima su određeni i način i osiguranja kvalitete i ocijenjivanje kvalitete, te način obračuna izvedenih radova.
B) Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju gradilišta i sva davanja (takse i pristojbe). Osim toga u cijenu ulaze i svi toškovi svih pripremnih radova u organizaciji gradilišta, sve vrste instalacija, sva potrebna nasipavanja i uređenja radnih ili manevarskih površina, sva sredstva za prijevoz strojeva i alata , svi troškovi koji će se pojaviti primjenom plana izvođenja radova i pozitivne zakonske regulative RH, te priprema i obrada materijala, svi završni radovi na čišćenju okoliša i uređenju gradilišta. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove utovara, odvoza i deponiranja. Sve jsdinične cijene moraju sadržavati i sva tekuća kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz ugrađenog materijala.
Jedinične cijene sadržavaju i sve psihološke ograde oko iskopa, te sav materijal i rad za postavu i demontažu znakova privremene regulacije prometa.
C) Obračun količina se vrši prema dimenzijama izvedenih radova. Količine za svaku stavku rada mjere se u neto iznosu. One količine radova, koje nakon dovršenja nije moguće provijeriti neposredno izmjerom treba po dovršenju rada preuzeti nadzorni inženjer ili imenovani predstavnik Investitora i potvrditi količine.
Predstavnik izvođača i nadzorni inženjer unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će ih svojim potpisom jamčiti.
D) Svi radovi na zaštitama i/ili izmještanjima komunalnih instalacija moraju se izvoditi uz znanje, odobrenje i prisustvo predstavnika komunalnih poduzeća. Projekti za izmještanje komunalnih instalacija, ukoliko komunalna poduzeća traže takve projekte, nisu obuhvaćeni ovim troškovnicima niti jediničnim cijenama. U zoni zahvata radova gdje postoje komunalne instalacije, predstavnici komunalnih poduzeća moraju označiti položaje i dubine postojećih instalacija i to u prisustvu izvođača radova i nadzornog inženjera. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
E) Izvođač je u obvezi snositi trošak odvoza iskopnog materijala u stavkama ovog troškovnika koje predviđaju odvoz, te privremenog i trajnog deponiranja, bez obzira na udaljenost. Investitor ne osigurava deponiju. Ukrcaj, prijevoz i iskrcaj te trošak deponiranja iskopanog materijala osigurava izvođač. Iskopani materijal treba prevesti bez obzira na vrstu vozila i kategoriju u sraslom stanju.
F) Ako izvođač u fazi izrade ponude primjeti nedostatak i/ili narazumljivu stavku u projektnoj dokumentaciji dužan je o tome obavijestiti investitora i zatražiti pojašnjenje stavke.
G) Za sve radove koji nisu detaljno opisani u troškovniku i/ili u projektnoj dokumentaciji važe opće tehničke upute (OTU) za radove na cestama.
H) KONTROLA
Troškovi ispitivanja materijala, uzimanje uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanja svih ugrađenih slojeva nasipa, nogostupa i kolnih ulaza. Stavka uključuje ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva (nasipa i posteljice, tamponskog sloja...), davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve. U cijenu stavke uključiti kompletan materijal (atesti za sve ugrađene materijale i elemente, izvještaj o tekućim i kontrolnim ispitivanjima) kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala.
Uređenje zelenih površina humusiranjem i zasijavanjem trave. Na mjestima potrebno dosipati/skinuti okolni teren te poravnati. Za nasipavanje koristiti materijal iz iskopa. U stavku uključiti nabavu, dovoz i razastiranje humusa u ukupnoj debljini 10-15 cm, uz zagrabljivanje i valjanje nakon sjetve te jednokratno zaljevanje.
Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka ili tucanika granulacije 0-64 mm kao nosivog sloja pješačke staze u sloju debljine 30 cm i kolnih ulaza debljine 40 cm. Šljunak nanositi u slojevima i dobro uvaljati da se dobije nosivost min. 60 MPa, a gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Stupanj zbijenosti mora iznositi min. 90% standardnog Proctora. Zatrpavanje se vrši uz nabijanje lakim mehaničkim nabijačem u slojevima.

## cesta
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
1. | Doprema mehanizacije i strojno frezanje postojeće asfaltne konstrukcije prosječne debljine 3 cm. U cijenu uključiti i odvoz i zbrinjavanje isfrezanog asfalta. Obračun po m2 . | m2 | 1350 |  | 0
2. | Mehaničko čiščenje postojeće asfaltne podloge te špricanje bitumenskom emulzijom. Obračun po m2 pripremljene podloge. | m2 | 1350 |  | 0
3. | Nabava , prijevoz, i strojna ugradnja asfaltne mase AC 16 base 50/70 AG6 M2 za izravnavajući sloj. Obračun po toni ugrađenog materijala. | t | 67.5 |  | 0
4 | Nabava , prijevoz, i strojna ugradnja asfaltne mase AC 11 surf 50/70 AG4 M3 u sloju prosječne debljine 4 cm.. Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 1350 |  | 0
5. | Denivelacija postojećih ljevano-željeznih poklopaca. Obračun po komadu deniveliranog poklopca. | kom | 7 |  | 0
6. | Nabava i doprema materijala te izrada bankina od vapnenačke zapune prosječne širine 50 cm. Obračun po m3 ugrađenog i zbitog materijala. | m3 | 37 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV -om: |  |  |  | 0